## Сигнали
| Загірняк |  |  | 2017-06-16
Протокол погодження
кількості сигналів, технічної характетистики прил. та облад. системи автоматизації
насосної станції Хоростківського цукрового заводу.
(насосна)
№ | Позначення | Опис призначення параметру | Прилади, | Діапазон | Контролер | Примітки
п\п | сигналу |  |  | сигнала
Вхідні аналогові сигнали
1 | РІС_01 | Тиск води на подачу буряка | * | АІ | М1-1
2 | GI_01 | Полож. засувки води (розгрузка) |  | АІ | М1-2
3 |  | Резерв |  | АІ | М1-3
4 |  | Резерв |  | АІ | М1-4
Вихідні аналогові сигнали
1 |  | Резерв |  | АO | М1-5
2 |  | Резерв |  | АO | М1-6
Вхідні дискретні сигнали
1 |  | Резерв |  | DI | М241-I0
2 |  | Резерв |  | DI | М241-I1
3 |  | Резерв | * | DI | М241-I2
4 |  | Резерв | * | DI | М241-I3
5 |  | Резерв | * | DI | М241-I4
6 |  | Резерв | * | DI | М241-I5
7 |  | Резерв |  | DI | М241-I6
8 |  | Резерв |  | DI | М241-I7
9 |  | Резерв |  | DI | М241-I8
10 |  | Контроль режиму управління |  | DI | М241-I9 | К1
11 | GS_01.1 | Полож. засувки води (розгрузка) -"відкрито" |  | DI | М241-I10 | К2
12 | GS_01.2 | Полож. засувки води (розгрузка) -"закрито" |  | DI | М241-I11 | К3
13 |  | Резерв |  | DI | М241-I12 | К4
14 |  | Резерв |  | DI | М241-I13
Вихідні дискретні сигнали
1 | РS_01.1 | Відкрити засувки води (розгрузка) | * | DO | М241-TR0 | Р1
2 | РS_01.2 | Закрити засувки води (розгрузка) | * | DO | М241-TR1 | Р2
3 |  | Аварійна сигналізація |  | DO | М241-TR2 | Р3
4 |  | Резерв |  | DO | М241-TR3 | Р4
5 |  | Резерв |  | DO | М241-Q4
6 |  | Резерв |  | DO | М241-Q5
7 |  | Резерв |  | DO | М241-Q6
8 |  | Резерв |  | DO | М241-Q7
9 |  | Резерв |  | DO | М241-Q8
10 |  | Резерв |  | DO | М241-Q9
* - існуюче обладнання на ц\з
|  | АІ - 4 | DI - 24
|  | АО - 0 | DO - 16

## Специфікація
Специфікація АСУ насосної станції Хоростківського цукрового заводу.
№ | Позиція | Позначення(марка) | Найменування | Кіль- | Примітки
Мікропроцесорна техніка
1 |  | Контролер Schneider TM241CE24R | Контролер програмуємий | 1
2 |  | Мережевий комутатор ICP DAS NS-205 |  | 1
3 |  | ИТМ-101 | Одноканальний мікропроцессорний индикатор | 2
Обладнання КВП
1 |  | *
Шкаф контролера
1 |  | TS 600x600x300 | Шкаф каркасний у зборі | 1
2 | GK | ABL8REM24030 (24В 3А) | Блок живлення 24В | 1
3 | G1, | БП24-2к 220B/=24B, 600мA | Блок живлення 24В | 1
4 | Р1-Р4 | Wago 788-304 | Реле проміжне з цоколем 24В | 4
4 | К1, | Wago 788-508 | Реле проміж. з цоколем 220В | 1
5 | К2, К3, К4 | Wago 788-??? 2 групи конт. | Реле проміж. з цоколем 220В | 3
6 |  | Wago 2002-433 | Перемичка для клем 2-поз | 3
7 |  | Wago 2002-410 | Перемичка для клем 10-поз | 1
8 |  | Wago 281-611 | Тримач запобіжників | 4
9 |  | Wago 281-309 | Кінцева пластина (колір оранж.) | 2
10 | FU | RM32A 2p з запобіжниками gG 10x38 16A | Тримач запобіжників | 1
11 |  | C60N 1п 16A B | Вимикач автоматичний | 1
12 |  | C60N 1п 6A B | Вимикач автоматичний | 3
13 | XS1 | Розетка з заземленням на Din-рейку AC30-5 | Розетка на din-рейку | 1
14 |  | 8 LM2T BL103 + 8LM2T AU120 + 8LM2T C10 + 8LM2TLM8 | Кнопка пуск з підсвіткою | 1
15 |  | ?..8 LM2T BL103 + 8LM2T AU120 + 8LM2T C10 + 8LM2TLM8 | Кнопка стоп з підсвіткою | 1
16 | SА | 8LM2TS130 + 8LM2T AU120 + 8LM2T C10 х5 | Перемикач 3-х поз. | 1
17 |  | 8LP2T ILM3 | Сигнальна лампа | 1
18 | Х1, Х2 | 2002-1201 | Клемник сірий | 3
19 | XT-PE | 2002-1207 | Клемник заземлення | 3
20 | XT-N | 2002-1204 | Клемник колір синій | 3
21 | XT-N | 2002-1202 | Клемник колір оранжевий | 3
22 |  | Wago 2002-433 | Перемичка для клем 2-поз | 3
23 |  | Wago 2002-410 | Перемичка для клем 10-поз | 3
24 |  | 2002-1292 | Кінцева пластина (колір оранж.) | 1
25 |  | 2002-1291 | Кінцева пластина (колір сірий.) | 1
26 |  | Wago 790-108 | Затискач заземлення | 1
27 |  | Wago 790-191 | U-образний тримач мідь | 1
28 |  | 249-116 | Стопорна пластина | 5
29 |  | Рейка TS 35 | Din-рейка | 2м
30 |  | Короб перфорований Переріз 40х80 | Короб перфорований | 2м
31 |  | ПВЗх0,75(чорний, сірий) | Провід монтажний | 5м
32 |  | ПВЗх0,75(синий) | Провід монтажний | 5м
33 |  | ПВЗх0,75(коричневий, червоний) | Провід монтажний | 5м